## Hoja1
Codigo | Descripcion | Unidad
1009 | TC 200/5A CL 3 EXT NUCLEO ABIERTO | UND
3560 | TC 100/5A 2.5VA CL0.5S 600V | UND
9770 | ABRAZADERA DOBLE ALA 1/2" GALVANIZADA | UND | COMERCIAL
9771 | ABRAZADERA DOBLE ALA 3/4" GALVANIZADA | UND | COMERCIAL
9797 | ABRAZADERA EN U METALICA GALVANIZADA DE 1" DOBLE OREJA CON TORNILLO Y CHAZO | UND | COMERCIAL
210542 Z062 | ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4" ROSCA MACHO NPT NTC 105 | UND | COMERCIAL
9772 | ADAPTADOR TERMINAL PVC 1" | UND | COMERCIAL
9773 | ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2" | UND | COMERCIAL
9774 | ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" | UND | COMERCIAL
200151 Y070 | AISLADOR CARRETE PORC 0.6KV 3" ANSI C29.3 CL 53-3 | UND | COMERCIAL
200314 Y070 | ALAMBRE CU 12AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
200314 Z062 | ALAMBRE CU 12AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
200316 P046 | ALAMBRE CU 8AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
200316 Y070 | ALAMBRE CU 8AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
200316 Z062 | ALAMBRE CU 8AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
301230 Y070 | ALAMBRE EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10BWG | M | COMERCIAL
9775 | AMARRAS PLASTICAS 35CM | UND | COMERCIAL
9776 | AMARRAS PLASTICAS 55CM | UND | COMERCIAL
1590 | ARANDELA DE PRESIÓN 5/8" | UND | COMERCIAL
8010 | ARANDELA PLANA 5/32 | UND | COMERCIAL
9778 | BOQUILLA + CONTRATUERCA 1/2" | UND | COMERCIAL
9777 | BOQUILLA + CONTRATUERCA 3/4" | UND | COMERCIAL
367 | BORNA TERMINAL EN COBRE #8 | UND | COMERCIAL
1066 | BORNERA 3 FASES GABINETE ARMADO | UND | COMERCIAL
364 | BREAKER 1 X 20 TIPO RIEL ENCHUFABLE | UND | COMERCIAL
182 | BREAKER ENCHUFABLE DE 2X40A | UND | COMERCIAL
200492 P046 | CABLE AA8000 1X6 + 1X6AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | UND | COMERCIAL
200492 Y070 | CABLE AA8000 1X6 + 1X6AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | UND | COMERCIAL
200492 | CABLE AA8000 1X6 + 1X6AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | UND | COMERCIAL
200493 Y070 | CABLE AA8000 2X6 + 1X6AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | UND | COMERCIAL
499 | CABLE AAC 2X2 + AAAC 77.4 TPLEX AIS XLP | UND | COMERCIAL
200501 | CABLE AAC 2X2/0 + AAAC 155.4 TPLEX AIS | UND | COMERCIAL
200518 | CABLE AAC 2X2/0 TPLEX AIS XLPE 600V CHAQ | UND | COMERCIAL
200498 | CABLE AAC 2X4 + AAAC 48.69 TPLEX | UND | COMERCIAL
200505 | CABLE AAC 3X2/0 + AAAC 155.4 CPLEX AIS | UND | COMERCIAL
200527 Y070 | CABLE ACERO GALV 1/4" EXTRA ALTA RESISTENCIA | UND | COMERCIAL
200410 P046 | CABLE CU 1X8+1X8AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | UND | COMERCIAL
200410 Z062 | CABLE CU 1X8+1X8AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | UND | COMERCIAL
200368 Y070 | CABLE CU 2AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C | UND | COMERCIAL
200411 P046 | CABLE CU 2X8+1X8AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
200411 Y070 | CABLE CU 2X8+1X8AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
9779 | CABLE CU 3X12 PLANO AWG | M | COMERCIAL
231313 Y070 | CABLE CU 3X16AWG CTRL SP AIS PE/PE 600V 75°C | M | COMERCIAL
200412 P046 | CABLE CU 3X8+1X8AWG CONC AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
200367 Y070 | CABLE CU 4AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
200367 Z062 | CABLE CU 4AWG MPOLAR AIS XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
202284 Y070 | CABLE CU 4X14AWG CTRL AIS PE/PE 600V 75°C | M | COMERCIAL
200424 Z062 | CABLE CU 4X16AWG CTRL AIS XLPE/XLPE 600V 90°C | M | COMERCIAL
213313 | CABLE DE PODER PARA REPETIDOR | M | COMERCIAL
9780 | CAJA 4X2 RECTANGULAR PVC PARA INTERNAS | M | COMERCIAL
211620 Y070 | CAJA DERIVACION ACOMETIDA 2F 9 SALIDAS 140A | M | COMERCIAL
211620 Z062 | CAJA DERIVACION ACOMETIDA 2F 9 SALIDAS 140A | M | COMERCIAL
259377 Y070 | CAJA DERIVACION ACOMETIDA 3F 4 SALIDAS 140A RESORTADO | M | COMERCIAL
259377 Z062 | CAJA DERIVACION ACOMETIDA 3F 4 SALIDAS 140A RESORTADO | M | COMERCIAL
211826 Z062 | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR 1F 120V CON CORTE | M | COMERCIAL
211826 P046 | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR 1F 120V CON CORTE | M | COMERCIAL
211826 Y070 | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR 1F 120V CON CORTE | M | COMERCIAL
211830 Z062 | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR 3F 120/208V SIN CORTE | M | COMERCIAL
211830 Y070 | CAJA HERMETICA POLI MEDIDOR 3F 120/208V SIN CORTE | UND | COMERCIAL
2026 | CAJA HERMIETICA CC37 DIN | UND | COMERCIAL
200708 Z062 | CAJA METALICA 12 MED BICUERPO 120/240V SIN CORTE EXTERIOR | UND | COMERCIAL
200000 | CAJA MT MACRO MEDICIÓN CON LUPA | UND | COMERCIAL
1086 | CAJA O GABINETE 40*30*20 ARMAD | UND | COMERCIAL
9781 | CAJA OCTAGONAL PVC INTERNAS | UND | COMERCIAL
210536 Z062 | CAPACETE AC GALV IMC 1" ROSCA NPT NTC 332 | UND | COMERCIAL
9784 | CHAZO PLASTICO 3/8" | UND | COMERCIAL
1216 | CINTA 3M AUTOFUND SCOTCH 23 19MMX9 1M | UND | COMERCIAL
211373 | CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4" | UND | COMERCIAL
211373 Y070 | CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4" ACERO INOXIDABLE | UND | COMERCIAL
211371 | CINTA ACERO INOXIDABLE 5/8" | UND | COMERCIAL
1628 | CINTA AISLANTE AMARILLA | UND | COMERCIAL
1629 | CINTA AISLANTE AZUL | UND | COMERCIAL
1221 | CINTA AISLANTE NARANJA | UND | COMERCIAL
1222 | CINTA AISLANTE ROJA | UND | COMERCIAL
1235 | CINTA BLANCA 18 MTS AISLANTE | UND | COMERCIAL
1248 | CINTA NEGRA AISLANTE | UND | COMERCIAL
1091 | CLAVIJA 3X32 AMP | UND | COMERCIAL
211332 Y070 | COLLARIN 160MM 6" DOS SALIDAS | UND | COMERCIAL
211333 | COLLARIN 180MM 7" DOS SALIDAS | UND | COMERCIAL
211334 | COLLARIN 200MM 8" DOS SALIDAS | UND | COMERCIAL
211335 | COLLARIN 220MM 9" DOS SALIDAS | UND | COMERCIAL
211328 | COLLARIN 250 MM 1 SALIDA TIPO TRAFO | UND | COMERCIAL
276 | COLLARIN PARA TRAFO 9" DOS SALIDAS | UND | COMERCIAL
226101 | CONECTOR 2 PERNOS ALUMINIO 1/0AWG | UND | COMERCIAL
368 | CONECTOR DE PRESION 4/0 ESTAÑABLE | UND | COMERCIAL
212942 Z062 | CONECTOR PERFORACION AIS 4-2/0AWG A 14-8AWG | UND | COMERCIAL
212940 Z062 | CONECTOR PERFORACION AIS 4-2/0AWG A 4-2/0AWG 600V | UND | COMERCIAL
212944 P046 | CONECTOR PERFORACION AIS 4-2/0AWG A 8-2AWG 600V | UND | COMERCIAL
212944 Z062 | CONECTOR PERFORACION AIS 4-2/0AWG A 8-2AWG 600V | UND | COMERCIAL
226101 Y070 | CONECTOR PERN RANUR PARAL AL 1/0AWG-336.4CMIL | UND | COMERCIAL
226101 Z062 | CONECTOR PERN RANUR PARAL AL 1/0AWG-336.4CMIL | UND | COMERCIAL
212948 P046 | CONECTOR PERN RANUR PARAL AL 8-1/0AWG A 8-1/0AWG | UND | COMERCIAL
212936 | CONECTOR TORNILLO PRESION CU 4-2AWG 5/8 | UND | COMERCIAL
1014 | CONTACTOR CHINT 12A | UND | COMERCIAL
222286 | CRUCETA 1500MM 2 1/2" X 2 1/2" 3/16" | UND | COMERCIAL
222288 | CRUCETA 2400MM2 1/2" X 2 1/2" 1/4 | UND | COMERCIAL
222287 | CRUCETA M 2400MM 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16 | UND | COMERCIAL
222285 | CRUCETA MET2000MM 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16 | UND | COMERCIAL
222286 Y070 | CRUCETA METALICA 1500MM 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" | UND | COMERCIAL
211276 Y070 | CRUCETA METALICA 3000MM 3"X3"X1/4" | UND | COMERCIAL
222321 Y070 | DIAGONAL METALICA EN V 1 1/2X1 1/2"X3/16" | UND | COMERCIAL
219725 Y070 | DIAGONAL METALICA RECTA 1 1/2"X 1 1/2" X 3/16" 2000MM | UND | COMERCIAL
219685 Y070 | DIAGONAL METALICA RECTA 1 1/2"X1 1/2"X3/16" 1400MM | UND | COMERCIAL
219692 Y070 | DIAGONAL METALICA RECTA 1 1/2"X1 1/2"X3/16" 2160MM | UND | COMERCIAL
210933 | ESPACIADOR POLIGONAL POLI 15 KVA | UND | COMERCIAL
211392 | ESPARRAGO 5/8 X 12" | UND | COMERCIAL
326 | ESPARRAGO 5/8 X 22 | UND | COMERCIAL
211393 | ESPARRAGO 5/8" X 14" | UND | COMERCIAL
211394 Y070 | ESPARRAGO 5/8" X 16" ACERO GALV TUERCAS Y ARANDELAS | UND | COMERCIAL
211395 | ESPARRAGO 5/8" X 18" | UND | COMERCIAL
218618 | ESPIGO CORTO AISL PIN 5/8 | UND | COMERCIAL
201062 | FOTOCONTROL INDIVIDUAL 105-305V | UND | COMERCIAL
357 | GABINETE 50*30*20 ARMADA | UND | COMERCIAL
211377 P046 | HEBILLA ACERO INOXIDABLE 5/8" ACERO INOXIDABLE | UND | COMERCIAL
211375 Y070 | HEBILLA ACERO INOXIDABLE 3/4" ACERO INOXIDABLE | UND | COMERCIAL
211375 Z062 | HEBILLA ACERO INOXIDABLE 3/4" ACERO INOXIDABLE | UND | COMERCIAL
210947 Y070 | INT TERMOMAG ENCHU 1X20A 10KA 120/240V | UND | COMERCIAL
210948 P046 | INT TERMOMAG ENCHU 1X30A 10KA 120/240V | UND | COMERCIAL
210948 | INT TERMOMAG ENCHU 1X30A 10KA 120/240V | UND | COMERCIAL
214910 Y070 | KIT SPT ACERO INOXIDABLE BAJA TENSION | UND | COMERCIAL
200104 Y070 | MEDIDOR 120/208V 1(10)A 2F3H CL 1/CL 2 BASICO MCPO | UND | COMERCIAL
200102 | MEDIDOR 120/208V 1(10)A 3F4H | UND | COMERCIAL
200102 Y070 | MEDIDOR 120/208V 1(10)A 3F4H CL 1/CL 2 BASICO MCPO | UND | COMERCIAL
200101 | MEDIDOR 120/208V 5(100)A 2F3H | UND | COMERCIAL
200114 P046 | MEDIDOR 120/208V 5(100)A 2F3H CL 1/CL 2 BASICO BCPO PLC | UND | COMERCIAL
200101 P046 | MEDIDOR 120/208V 5(100)A 2F3H CL 1/CL 2 BASICO MCPO | UND | COMERCIAL
200100 | MEDIDOR 120/208V 5(100)A 3F4H | UND | COMERCIAL
200100 P046 | MEDIDOR 120/208V 5(100)A 3F4H CL 1/CL 2 BASICO MCPO | UND | COMERCIAL
240527 P046 | MEDIDOR 120/208V 5(100)A 3F4H CL1/CL2 PRE/POS-PAGO BCPO PLC | UND | COMERCIAL
240527 Y070 | MEDIDOR 120/208V 5(100)A 3F4H CL1/CL2 PRE/POS-PAGO BCPO PLC | UND | COMERCIAL
200092 P046 | MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 BASICO MCPO | UND | COMERCIAL
200098 P046 | MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 PREPAGO/POSPAGO BCPO PLC | UND | COMERCIAL
200098 Y070 | MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 PREPAGO/POSPAGO BCPO PLC | UND | COMERCIAL
200126 Y070 | MEDIDOR 58...240V 1(10)A 3F4H CL 0.5S/CL 2 MULTI MCPO | UND | COMERCIAL
200092 | MEDIDOR MONOFASICO DIRECTA- CONVENCIONAL | UND | COMERCIAL
211319 Y070 | PERCHA 1 PUESTO ACERO GALVANIZADO | UND | COMERCIAL
908 | PERNO SEG REUT CAJAS PC | UND | COMERCIAL
222315 | PINZA TERMOPLASTICA RETENCION | UND | COMERCIAL
222315 P046 | PINZA TERMOPLASTICA RETENCION ACOMETIDA DE 4 A 22MM DIAMETRO | UND | COMERCIAL
200004 Y070 | POSTE CONCRETO 8M 1050KGF MONOLITICO | UND | COMERCIAL
200005 Y070 | POSTE CONCRETO 8M 1350KGF MONOLITICO | UND | COMERCIAL
200002 Y070 | POSTE CONCRETO 8M 510KGF MONOLITICO | UND | COMERCIAL
200003 Y070 | POSTE CONCRETO 8M 750KGF MONOLITICO | UND | COMERCIAL
200060 Y070 | POSTE PRFV 12M 1050KGF MONOLITICO | UND | COMERCIAL
200042 Y070 | POSTE PRFV 8M 750KGF MONOLITICO | UND | COMERCIAL
96 | RIEL OMEGA | UND | COMERCIAL
219425 Z062 | SELLO SEGURIDAD TIPO PRECINTO PLASTICO NEGOCIO ENERGIA | UND | COMERCIAL
219406 Z062 | SELLO SEGURIDAD TIPO ROTOR PLASTICO NEGOCIO ENERGIA | UND | COMERCIAL
222311 Y070 | SOPORTE PARA ANCLAJE PINZA PARA RETENCION ACOMETIDA | UND | COMERCIAL
218573 | SUELO ARTIFICIAL CONDUCTIVO SQP | UND | COMERCIAL
211673 P046 | TABLERO DISTRIBUCION 1F 4 CIRCUITOS 120-240VCA 75A | UND | COMERCIAL
360 | TAPA TIPO INTERPERIE PARA TOMA | UND | COMERCIAL
317 | TC 100/5A CL 3 NUCLEO ABIERTO | UND | COMERCIAL
213148 Y070 | TC 100A/5A 0.72KV CL1 5VA | UND | COMERCIAL
366 | TC 150/5A 0.72 NUCLEO PARTIDO | UND | COMERCIAL
213161 Y070 | TC 150A/5A 0.72KV CL1 5VA | UND | COMERCIAL
213172 | TC 200A/5A 0.72KV CL0.5S 5VA | UND | COMERCIAL
213173 Y070 | TC 200A/5A 0.72KV CL1 5VA | UND | COMERCIAL
213205 Y070 | TC 400A/5A 0.72KV CL1 5VA | UND | COMERCIAL
213131 Y070 | TC 50A/5A 0.72KV CL1 5VA | UND | COMERCIAL
359 | TOMA LEVITON 110 V | UND | COMERCIAL
358 | TOMA LEVITON 220 V | UND | COMERCIAL
1092 | TOMA SOPREPON CLAVIJA 3X32 AMP | UND | COMERCIAL
211418 | TORNILLO MAQUINA 1/2" X 1 1/2" | UND | COMERCIAL
211447 Y070 | TORNILLO MAQUINA 5/8" X 10" HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO | UND | COMERCIAL
211445 Y070 | TORNILLO MAQUINA 5/8" X 8" HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO | UND | COMERCIAL
363 | TOTALIZADOR 3 X 60 AMP TIPO PESADO | UND | COMERCIAL
210529 | TUBERIA ACERO GALV IMC 1" | UND | COMERCIAL
210529 Y070 | TUBERIA ACERO GALV IMC 1" ROSCA NPT | UND | COMERCIAL
210530 | TUBERIA ACERO GALV IMC 1/2" | UND | COMERCIAL
210530 Y070 | TUBERIA ACERO GALV IMC 1/2" ROSCA NPT | UND | COMERCIAL
210522 | TUBERIA ACERO GALV IMC 3/4" | UND | COMERCIAL
210522 Y070 | TUBERIA ACERO GALV IMC 3/4" ROSCA NPT | UND | COMERCIAL
210558 Z062 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 3/4" ROLLO | UND | COMERCIAL
210559 Y070 | TUBERIA PVC FLEX METAL 1 " CORRUGADO CORAZA | UND | COMERCIAL
211356 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA | UND | COMERCIAL
211354 | TUERCA DE OJO 5/8" REDONDA | UND | COMERCIAL
211350 | VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1500MM | UND | COMERCIAL
211351 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" X 1800MM | UND | COMERCIAL
211357 Y070 | VARILLA PUESTA A TIERRA ACERO RECUBIERTO COBRE 5/8" 2400MM | UND | COMERCIAL
1 | SELLOS DE CONDENACION | UND | COMERCIAL
2 | CHAZO PLASTICO 3/4 NARANJA | UND | COMERCIAL
3 | TULA PARA EMBALAR MEDIDOR | UND | COMERCIAL
5 | PAPEL TERMICO | UND | COMERCIAL
6 | TORNILLO DRYWALL | UND | COMERCIAL
7 | CABLE UTP | M | COMERCIAL
8 | SELLO DE VERIFICACIÓN VERDE | UND | COMERCIAL
9 | VISOR | UND | COMERCIAL
10 | CINTA BLANCA | UND | COMERCIAL
11 | SELLO DE VERIFICACIÓN AMARILLO | UND | COMERCIAL
12 | SELLO DE VERIFICACIÓN ROJO | UND | COMERCIAL
13 | CAPACETE 3/4" | UND | COMERCIAL
14 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | COMERCIAL
15 | PLAFON | UND | COMERCIAL
16 | GRAPA PLÁSTICA PARA CABLE PLANO | UND | COMERCIAL
17 | ETIQUETA VERDE | UND | COMERCIAL